## Hoja1
id | sample | BDE-28 | BDE-47 | BDE-99 | BDE-100 | BDE-153 | BDE-154 | BDE-183 | BDE-118 | BDE-209 | BDE-209c | PCB-209 | TBB
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PBDEs_004.D | 0.02 | 58 | 44 | 110 | 218 | 671 | 101 | 88 | 63396 | 94 | 5871 | 213356 | 714710
PBDEs_005.D | 0.04 | 153 | 152 | 113 | 225 | 649 | 191 | 105 | 55560 | 103 | 5029 | 227702 | 710627
PBDEs_006.D | 0.16 | 565 | 487 | 366 | 614 | 1099 | 524 | 379 | 68712 | 99 | 6223 | 231489 | 761675
PBDEs_007.D | 0.4 | 1267 | 1110 | 988 | 1273 | 1785 | 1186 | 910 | 70596 | 131 | 6812 | 237655 | 781813
PBDEs_009.D | 1.6 | 5326 | 4423 | 3670 | 4870 | 5149 | 4739 | 3314 | 67117 | 208 | 5041 | 249356 | 813379
PBDEs_010.D | 3.3 | 12930 | 10732 | 9276 | 11776 | 11785 | 11659 | 7993 | 74359 | 469 | 5967 | 257682 | 827960
PBDEs_011.D | 8.3 | 35070 | 30670 | 28251 | 33114 | 34767 | 34198 | 25195 | 91157 | 1494 | 8862 | 275672 | 841928
PBDEs_012.D | 16.6 | 72866 | 62861 | 58810 | 66475 | 72345 | 68530 | 53363 | 101700 | 3194 | 10400 | 293586 | 861310
PBDEs_014.D | 33 | 151665 | 134555 | 123817 | 142595 | 152222 | 145741 | 112891 | 102258 | 6195 | 9768 | 312366 | 900366
PBDEs_015.D | 100 | 454618 | 415448 | 416708 | 449327 | 519251 | 475111 | 392403 | 127572 | 27664 | 15419 | 326204 | 936823
PBDEs_016.D | 233 | 947713 | 909339 | 925338 | 977685 | 1127633 | 1049923 | 834155 | 124321 | 48212 | 11373 | 340723 | 947287
PBDEs_019.D | BL1 | 312 | 83 | 138 | 20 | 1140 | 177 | 137 | 100783 | 127 | 9106 | 250385 | 188563
PBDEs_020.D | Pre_QCL | 12402 | 10807 | 10960 | 13053 | 14587 | 13343 | 11723 | 137152 | 792 | 13705 | 310471 | 458810
PBDEs_021.D | Post_QCL | 16656 | 14658 | 14674 | 17017 | 19002 | 17563 | 15405 | 140898 | 814 | 11966 | 334708 | 551350
PBDEs_023.D | Pre_QCH | 110802 | 103310 | 101795 | 116692 | 124153 | 123035 | 104279 | 150613 | 5041 | 14020 | 288608 | 404248
PBDEs_024.D | Post_QCH | 184211 | 173150 | 175312 | 196776 | 223699 | 210480 | 198761 | 167178 | 10130 | 17679 | 413831 | 618091
PBDEs_026.D | 3.3_1 | 20196 | 17226 | 15442 | 19542 | 19140 | 19782 | 13344 | 121308 | 640 | 8107 | 416041 | 1113177
PBDEs_027.D | 3.3_2 | 19611 | 17516 | 15316 | 19694 | 19353 | 19898 | 13241 | 124376 | 654 | 8566 | 406823 | 1139284
PBDEs_028.D | 3.3_3 | 20096 | 18273 | 16787 | 20202 | 22713 | 20880 | 16407 | 142940 | 1336 | 18126 | 412134 | 1100091
PBDEs_029.D | 3.3_4 | 19705 | 17437 | 15941 | 19418 | 21355 | 19686 | 14664 | 130882 | 968 | 13194 | 402774 | 1125275
PBDEs_030.D | 3.3_5 | 19726 | 17514 | 16888 | 20000 | 23222 | 20466 | 16558 | 143529 | 1391 | 18353 | 406638 | 1113834
PBDEs_032.D | 33_1 | 213040 | 190303 | 187403 | 208962 | 244009 | 221412 | 186601 | 174419 | 15053 | 25745 | 461689 | 1214950
PBDEs_033.D | 33_2 | 202587 | 178337 | 171189 | 193493 | 210513 | 201906 | 154629 | 151485 | 8460 | 14523 | 437323 | 1176380
PBDEs_034.D | 33_3 | 190633 | 167707 | 155715 | 181129 | 191183 | 191636 | 142911 | 132568 | 8125 | 13791 | 434117 | 1162863
PBDEs_035.D | 33_4 | 195015 | 172899 | 165991 | 193218 | 207146 | 204533 | 157987 | 147116 | 10214 | 17491 | 441485 | 1209830
PBDEs_036.D | 33_5 | 202803 | 173317 | 169618 | 191710 | 211607 | 202218 | 164396 | 153639 | 12034 | 20607 | 439885 | 1200905

## BDE-28
Sample | c_cc | BDE-28 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019864 | 58 | 63396 | 213356 |  | 0.00091488 | 0.0059591 | 0.011918 | 0.00059483 | 0.00067389 | 0.14678 | 0.0073391 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.0068312
0.04 | 0.039622 | 153 | 55560 | 227702 |  | 0.0027538 | 0.011886 | 0.023773 | 0.0011865 | 0.0017777 | 0.1669 | 0.0083452 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.0063786
0.16 | 0.15361 | 565 | 68712 | 231489 |  | 0.0082227 | 0.046083 | 0.092166 | 0.0045999 | 0.0065646 | 0.22674 | 0.011337 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.010541
0.4 | 0.38988 | 1267 | 70596 | 237655 |  | 0.017947 | 0.11696 | 0.23393 | 0.011675 | 0.014721 | 0.33315 | 0.016657 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.0155
1.6 | 1.543 | 5326 | 67117 | 249356 |  | 0.079354 | 0.46291 | 0.92582 | 0.046207 | 0.061881 | 1.005 | 0.050252 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.04237
3.3 | 3.2138 | 12930 | 74359 | 257682 |  | 0.17389 | 0.96413 | 1.9283 | 0.096237 | 0.15023 | 2.0394 | 0.10197 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.092176
8.3 | 8.0398 | 35070 | 91157 | 275672 |  | 0.38472 | 2.4119 | 4.8239 | 0.24075 | 0.40747 | 4.3463 | 0.21732 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.2251
16.6 | 16.2458 | 72866 | 101700 | 293586 |  | 0.71648 | 4.8737 | 9.7475 | 0.48648 | 0.84661 | 7.9763 | 0.39882 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.43277
33 | 31.9415 | 151665 | 102258 | 312366 |  | 1.4832 | 9.5824 | 19.1649 | 0.95649 | 1.7622 | 16.3652 | 0.81826 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.83911
100 | 97.8885 | 454618 | 127572 | 326204 |  | 3.5636 | 29.3665 | 58.7331 | 2.9313 | 5.2821 | 39.1291 | 1.9565 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.3968
233 | 226.0089 | 947713 | 124321 | 340723 |  | 7.6231 | 67.8027 | 135.6053 | 6.7679 | 11.0112 | 83.5472 | 4.1774 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 4.7746
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.8312 | b= | -0.0125 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [18 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[24 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[24 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 312 | 100783 | 250385 |  | 0.0030958 |  |  |  |  | 0.17096 | 0.008548 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.010778 | BL1 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 12402 | 137152 | 310471 |  | 0.090425 |  |  |  |  | 1.1283 | 0.056413 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.078066 | Pre_QCL | Pre_QCL | 56.4132 | 78.0664 |  | 48.7102 | 72.5519 | 85.8853
Post_QCL | Post_QCL | 16656 | 140898 | 334708 |  | 0.11821 |  |  |  |  | 1.4329 | 0.071644 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.094475 | Post_QCL | Post_QCL |  |  | 94.4755
Pre_QCH | Pre_QCH | 110802 | 150613 | 288608 |  | 0.73567 |  |  |  |  | 8.2015 | 0.41007 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.67037 | Pre_QCH | Pre_QCH | 41.0073 | 67.0374 |  | sd= | 7.7986 | 12.1483
Post_QCH | Post_QCH | 184211 | 167178 | 413831 |  | 1.1019 |  |  |  |  | 12.2159 | 0.61079 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.77295 | Post_QCH | Post_QCH |  |  | 77.2952
3.3_1 | 3.3_1 | 20196 | 121308 | 416041 |  | 0.16649 |  |  |  |  | 1.962 | 0.098102 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.089605 | 3.3_1
3.3_2 | 3.3_2 | 19611 | 124376 | 406823 |  | 0.15768 |  |  |  |  | 1.8655 | 0.093273 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.089328 | 3.3_2
3.3_3 | 3.3_3 | 20096 | 142940 | 412134 |  | 0.14059 |  |  |  |  | 1.6782 | 0.083909 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.091164 | 3.3_3
3.3_4 | 3.3_4 | 19705 | 130882 | 402774 |  | 0.15056 |  |  |  |  | 1.7874 | 0.08937 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.090973 | 3.3_4
3.3_5 | 3.3_5 | 19726 | 143529 | 406638 |  | 0.13744 |  |  |  |  | 1.6436 | 0.08218 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.090865 | 3.3_5
33_1 | 33_1 | 213040 | 174419 | 461689 |  | 1.2214 |  |  |  |  | 13.5263 | 0.67631 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.80038 | 33_1 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 202587 | 151485 | 437323 |  | 1.3373 |  |  |  |  | 14.7969 | 0.73985 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.80281 | 33_2 | 3.3_1 | 0.090387 | 0.00085289 | 0.94359
33_3 | 33_3 | 190633 | 132568 | 434117 |  | 1.438 |  |  |  |  | 15.9004 | 0.79502 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.76052 | 33_3 | 33_1 | 0.78567 | 0.020772 | 2.6439
33_4 | 33_4 | 195015 | 147116 | 441485 |  | 1.3256 |  |  |  |  | 14.6681 | 0.7334 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.76558 | 33_4
33_5 | 33_5 | 202803 | 153639 | 439885 |  | 1.32 |  |  |  |  | 14.6068 | 0.73034 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.79908 | 33_5

## BDE-47
Sample | c_cc | BDE-47 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019864 | 44 | 63396 | 213356 |  | 0.00069405 | 0.0059591 | 0.011918 | 0.00059483 | 0.00051122 | 0.17941 | 0.0089705 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.0083497
0.04 | 0.039622 | 152 | 55560 | 227702 |  | 0.0027358 | 0.011886 | 0.023773 | 0.0011865 | 0.001766 | 0.20468 | 0.010234 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.0078224
0.16 | 0.15361 | 487 | 68712 | 231489 |  | 0.0070876 | 0.046083 | 0.092166 | 0.0045999 | 0.0056583 | 0.25855 | 0.012928 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.01202
0.4 | 0.38988 | 1110 | 70596 | 237655 |  | 0.015723 | 0.11696 | 0.23393 | 0.011675 | 0.012897 | 0.36544 | 0.018272 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.017003
1.6 | 1.543 | 4423 | 67117 | 249356 |  | 0.0659 | 0.46291 | 0.92582 | 0.046207 | 0.05139 | 0.98654 | 0.049327 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.04159
3.3 | 3.2138 | 10732 | 74359 | 257682 |  | 0.14433 | 0.96413 | 1.9283 | 0.096237 | 0.12469 | 1.9573 | 0.097866 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.088466
8.3 | 8.0398 | 30670 | 91157 | 275672 |  | 0.33645 | 2.4119 | 4.8239 | 0.24075 | 0.35635 | 4.3355 | 0.21677 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.22454
16.6 | 16.2458 | 62861 | 101700 | 293586 |  | 0.6181 | 4.8737 | 9.7475 | 0.48648 | 0.73036 | 7.8218 | 0.39109 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.42438
33 | 31.9415 | 134555 | 102258 | 312366 |  | 1.3158 | 9.5824 | 19.1649 | 0.95649 | 1.5634 | 16.4585 | 0.82293 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.8439
100 | 97.8885 | 415448 | 127572 | 326204 |  | 3.2566 | 29.3665 | 58.7331 | 2.9313 | 4.827 | 40.4814 | 2.0241 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.4796
233 | 226.0089 | 909339 | 124321 | 340723 |  | 7.3144 | 67.8027 | 135.6053 | 6.7679 | 10.5654 | 90.7104 | 4.5355 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 5.184
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.6187 | b= | -0.0138 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 83 | 100783 | 250385 |  | 0.00082355 |  |  |  |  | 0.18135 | 0.0090674 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.011433 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 10807 | 137152 | 310471 |  | 0.078796 |  |  |  |  | 1.1483 | 0.057414 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.079452 | Pre_QCL | 57.4142 | 79.4516 |  | 50.4006 | 75.1896 | 89.3495
Post_QCL | Post_QCL | 14658 | 140898 | 334708 |  | 0.10403 |  |  |  |  | 1.4612 | 0.073062 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.096346 | Post_QCL |  |  | 96.3463
Pre_QCH | Pre_QCH | 103310 | 150613 | 288608 |  | 0.68593 |  |  |  |  | 8.6774 | 0.43387 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.70928 | Pre_QCH | 43.3869 | 70.9276 |  | sd= | 6.0274 | 9.8949
Post_QCH | Post_QCH | 173150 | 167178 | 413831 |  | 1.0357 |  |  |  |  | 13.0152 | 0.65076 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.82353 | Post_QCH |  |  | 82.3528
3.3_1 | 3.3_1 | 17226 | 121308 | 416041 |  | 0.142 |  |  |  |  | 1.9321 | 0.096605 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.088238
3.3_2 | 3.3_2 | 17516 | 124376 | 406823 |  | 0.14083 |  |  |  |  | 1.9176 | 0.095879 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.091824
3.3_3 | 3.3_3 | 18273 | 142940 | 412134 |  | 0.12784 |  |  |  |  | 1.7564 | 0.087822 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.095416
3.3_4 | 3.3_4 | 17437 | 130882 | 402774 |  | 0.13323 |  |  |  |  | 1.8233 | 0.091164 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.092799
3.3_5 | 3.3_5 | 17514 | 143529 | 406638 |  | 0.12202 |  |  |  |  | 1.6844 | 0.084218 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.093119
33_1 | 33_1 | 190303 | 174419 | 461689 |  | 1.0911 |  |  |  |  | 13.7015 | 0.68508 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.81075 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 178337 | 151485 | 437323 |  | 1.1773 |  |  |  |  | 14.7704 | 0.73852 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.80137 | 3.3_1 | 0.09228 | 0.002615 | 2.8338
33_3 | 33_3 | 167707 | 132568 | 434117 |  | 1.2651 |  |  |  |  | 15.8592 | 0.79296 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.75855 | 33_1 | 0.78299 | 0.022098 | 2.8222
33_4 | 33_4 | 172899 | 147116 | 441485 |  | 1.1753 |  |  |  |  | 14.7455 | 0.73728 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.76962
33_5 | 33_5 | 173317 | 153639 | 439885 |  | 1.1281 |  |  |  |  | 14.1605 | 0.70802 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.77466

## BDE-99
Sample | c_cc | BDE-99 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.018291 | 110 | 63396 | 213356 |  | 0.0017351 | 0.0054873 | 0.010975 | 0.00054773 | 0.0012781 | 0.27134 | 0.013567 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.012628
0.04 | 0.036484 | 113 | 55560 | 227702 |  | 0.0020338 | 0.010945 | 0.02189 | 0.0010925 | 0.0013129 | 0.27478 | 0.013739 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.010502
0.16 | 0.14145 | 366 | 68712 | 231489 |  | 0.0053266 | 0.042434 | 0.084868 | 0.0042357 | 0.0042525 | 0.31275 | 0.015637 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.01454
0.4 | 0.35901 | 988 | 70596 | 237655 |  | 0.013995 | 0.1077 | 0.2154 | 0.010751 | 0.011479 | 0.41269 | 0.020634 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.019201
1.6 | 1.4209 | 3670 | 67117 | 249356 |  | 0.054681 | 0.42626 | 0.85251 | 0.042548 | 0.042641 | 0.88176 | 0.044088 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.037173
3.3 | 2.9593 | 9276 | 74359 | 257682 |  | 0.12475 | 0.88779 | 1.7756 | 0.088617 | 0.10778 | 1.6896 | 0.084478 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.076364
8.3 | 7.4032 | 28251 | 91157 | 275672 |  | 0.30992 | 2.221 | 4.4419 | 0.22169 | 0.32824 | 3.8244 | 0.19122 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.19807
16.6 | 14.9594 | 58810 | 101700 | 293586 |  | 0.57827 | 4.4878 | 8.9756 | 0.44796 | 0.6833 | 6.9183 | 0.34592 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.37536
33 | 29.4122 | 123817 | 102258 | 312366 |  | 1.2108 | 8.8237 | 17.6473 | 0.88076 | 1.4386 | 14.2112 | 0.71056 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.72867
100 | 90.1373 | 416708 | 127572 | 326204 |  | 3.2665 | 27.0412 | 54.0824 | 2.6992 | 4.8416 | 37.9109 | 1.8955 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.3222
233 | 208.1126 | 925338 | 124321 | 340723 |  | 7.4431 | 62.4338 | 124.8676 | 6.232 | 10.7512 | 86.0647 | 4.3032 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 4.9185
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.7379 | b= | -0.0218 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 138 | 100783 | 250385 |  | 0.0013693 |  |  |  |  | 0.26762 | 0.013381 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.016872 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 10960 | 137152 | 310471 |  | 0.079911 |  |  |  |  | 1.1748 | 0.058741 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.081287 | Pre_QCL | 58.7407 | 81.2873 |  | 49.5164 | 73.5778 | 87.0756
Post_QCL | Post_QCL | 14674 | 140898 | 334708 |  | 0.10415 |  |  |  |  | 1.4547 | 0.072737 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.095917 | Post_QCL |  |  | 95.9171
Pre_QCH | Pre_QCH | 101795 | 150613 | 288608 |  | 0.67587 |  |  |  |  | 8.0584 | 0.40292 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.65868 | Pre_QCH | 40.2922 | 65.8684 |  | sd= | 10.9028 | 12.5037
Post_QCH | Post_QCH | 175312 | 167178 | 413831 |  | 1.0487 |  |  |  |  | 12.3643 | 0.61821 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.78234 | Post_QCH |  |  | 78.2342
3.3_1 | 3.3_1 | 15442 | 121308 | 416041 |  | 0.1273 |  |  |  |  | 1.7221 | 0.086106 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.078649
3.3_2 | 3.3_2 | 15316 | 124376 | 406823 |  | 0.12314 |  |  |  |  | 1.6742 | 0.083708 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.080168
3.3_3 | 3.3_3 | 16787 | 142940 | 412134 |  | 0.11744 |  |  |  |  | 1.6083 | 0.080415 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.087368
3.3_4 | 3.3_4 | 15941 | 130882 | 402774 |  | 0.1218 |  |  |  |  | 1.6586 | 0.08293 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.084418
3.3_5 | 3.3_5 | 16888 | 143529 | 406638 |  | 0.11766 |  |  |  |  | 1.6109 | 0.080543 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.089056
33_1 | 33_1 | 187403 | 174419 | 461689 |  | 1.0744 |  |  |  |  | 12.6621 | 0.63311 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.74924 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 171189 | 151485 | 437323 |  | 1.1301 |  |  |  |  | 13.3047 | 0.66523 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.72184 | 3.3_1 | 0.083932 | 0.0044828 | 5.341
33_3 | 33_3 | 155715 | 132568 | 434117 |  | 1.1746 |  |  |  |  | 13.819 | 0.69095 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.66097 | 33_1 | 0.70736 | 0.032895 | 4.6504
33_4 | 33_4 | 165991 | 147116 | 441485 |  | 1.1283 |  |  |  |  | 13.2842 | 0.66421 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.69335
33_5 | 33_5 | 169618 | 153639 | 439885 |  | 1.104 |  |  |  |  | 13.0036 | 0.65018 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.71137

## BDE-100
Sample | c_cc | BDE-100 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019596 | 218 | 63396 | 213356 |  | 0.0034387 | 0.0058789 | 0.011758 | 0.00058681 | 0.0025329 | 0.18503 | 0.0092515 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.0086112
0.04 | 0.039088 | 225 | 55560 | 227702 |  | 0.0040497 | 0.011726 | 0.023453 | 0.0011705 | 0.0026142 | 0.19208 | 0.0096039 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.0073407
0.16 | 0.15154 | 614 | 68712 | 231489 |  | 0.0089358 | 0.045462 | 0.090925 | 0.0045379 | 0.0071339 | 0.24845 | 0.012422 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.011551
0.4 | 0.38463 | 1273 | 70596 | 237655 |  | 0.018032 | 0.11539 | 0.23078 | 0.011518 | 0.014791 | 0.35339 | 0.017669 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.016442
1.6 | 1.5223 | 4870 | 67117 | 249356 |  | 0.07256 | 0.45668 | 0.91335 | 0.045584 | 0.056583 | 0.98245 | 0.049122 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.041418
3.3 | 3.1705 | 11776 | 74359 | 257682 |  | 0.15837 | 0.95114 | 1.9023 | 0.094941 | 0.13682 | 1.9724 | 0.098618 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.089146
8.3 | 7.9315 | 33114 | 91157 | 275672 |  | 0.36326 | 2.3795 | 4.7589 | 0.23751 | 0.38474 | 4.3361 | 0.21681 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.22458
16.6 | 16.027 | 66475 | 101700 | 293586 |  | 0.65364 | 4.8081 | 9.6162 | 0.47993 | 0.77235 | 7.6861 | 0.3843 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.41702
33 | 31.5112 | 142595 | 102258 | 312366 |  | 1.3945 | 9.4534 | 18.9067 | 0.94361 | 1.6568 | 16.2326 | 0.81163 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.83231
100 | 96.57 | 449327 | 127572 | 326204 |  | 3.5221 | 28.971 | 57.942 | 2.8918 | 5.2206 | 40.7786 | 2.0389 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.4978
233 | 222.9647 | 977685 | 124321 | 340723 |  | 7.8642 | 66.8894 | 133.7788 | 6.6767 | 11.3594 | 90.8707 | 4.5435 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 5.1932
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.7368 | b= | -0.0126 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 20 | 100783 | 250385 |  | 0.00019845 |  |  |  |  | 0.14792 | 0.0073961 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.0093257 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 13053 | 137152 | 310471 |  | 0.095172 |  |  |  |  | 1.2456 | 0.06228 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.086185 | Pre_QCL | 62.2802 | 86.1853 |  | 53.891 | 80.2852 | 94.3197
Post_QCL | Post_QCL | 17017 | 140898 | 334708 |  | 0.12078 |  |  |  |  | 1.5415 | 0.077076 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.10164 | Post_QCL |  |  | 101.6392
Pre_QCH | Pre_QCH | 116692 | 150613 | 288608 |  | 0.77478 |  |  |  |  | 9.1004 | 0.45502 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.74385 | Pre_QCH | 45.5019 | 74.385 |  | sd= | 8.344 | 10.3513
Post_QCH | Post_QCH | 196776 | 167178 | 413831 |  | 1.177 |  |  |  |  | 13.7497 | 0.68748 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.87 | Post_QCH |  |  | 87.0002
3.3_1 | 3.3_1 | 19542 | 121308 | 416041 |  | 0.16109 |  |  |  |  | 2.0075 | 0.10038 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.091682
3.3_2 | 3.3_2 | 19694 | 124376 | 406823 |  | 0.15834 |  |  |  |  | 1.9757 | 0.098786 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.094608
3.3_3 | 3.3_3 | 20202 | 142940 | 412134 |  | 0.14133 |  |  |  |  | 1.7791 | 0.088956 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.096648
3.3_4 | 3.3_4 | 19418 | 130882 | 402774 |  | 0.14836 |  |  |  |  | 1.8604 | 0.093019 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.094687
3.3_5 | 3.3_5 | 20000 | 143529 | 406638 |  | 0.13934 |  |  |  |  | 1.7561 | 0.087807 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.097088
33_1 | 33_1 | 208962 | 174419 | 461689 |  | 1.198 |  |  |  |  | 13.9924 | 0.69962 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.82796 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 193493 | 151485 | 437323 |  | 1.2773 |  |  |  |  | 14.9085 | 0.74542 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.80886 | 3.3_1 | 0.094943 | 0.0021398 | 2.2538
33_3 | 33_3 | 181129 | 132568 | 434117 |  | 1.3663 |  |  |  |  | 15.9371 | 0.79686 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.76228 | 33_1 | 0.79918 | 0.023922 | 2.9933
33_4 | 33_4 | 193218 | 147116 | 441485 |  | 1.3134 |  |  |  |  | 15.3253 | 0.76626 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.79988
33_5 | 33_5 | 191710 | 153639 | 439885 |  | 1.2478 |  |  |  |  | 14.5674 | 0.72837 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.79692

## BDE-153
Sample | c_cc | BDE-153 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019864 | 671 | 63396 | 213356 |  | 0.010584 | 0.0059591 | 0.011918 | 0.00059483 | 0.0077962 | 0.2581 | 0.012905 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.012012
0.04 | 0.039622 | 649 | 55560 | 227702 |  | 0.011681 | 0.011886 | 0.023773 | 0.0011865 | 0.0075405 | 0.26934 | 0.013467 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.010293
0.16 | 0.15361 | 1099 | 68712 | 231489 |  | 0.015994 | 0.046083 | 0.092166 | 0.0045999 | 0.012769 | 0.31354 | 0.015677 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.014577
0.4 | 0.38988 | 1785 | 70596 | 237655 |  | 0.025285 | 0.11696 | 0.23393 | 0.011675 | 0.020739 | 0.40875 | 0.020438 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.019018
1.6 | 1.543 | 5149 | 67117 | 249356 |  | 0.076717 | 0.46291 | 0.92582 | 0.046207 | 0.059825 | 0.93585 | 0.046792 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.039453
3.3 | 3.2138 | 11785 | 74359 | 257682 |  | 0.15849 | 0.96413 | 1.9283 | 0.096237 | 0.13693 | 1.7739 | 0.088693 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.080174
8.3 | 8.0398 | 34767 | 91157 | 275672 |  | 0.3814 | 2.4119 | 4.8239 | 0.24075 | 0.40395 | 4.0583 | 0.20292 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.21019
16.6 | 16.2458 | 72345 | 101700 | 293586 |  | 0.71136 | 4.8737 | 9.7475 | 0.48648 | 0.84056 | 7.4399 | 0.37199 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.40366
33 | 31.9415 | 152222 | 102258 | 312366 |  | 1.4886 | 9.5824 | 19.1649 | 0.95649 | 1.7686 | 15.4054 | 0.77027 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.7899
100 | 97.8885 | 519251 | 127572 | 326204 |  | 4.0703 | 29.3665 | 58.7331 | 2.9313 | 6.033 | 41.8631 | 2.0932 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.5643
233 | 226.0089 | 1127633 | 124321 | 340723 |  | 9.0703 | 67.8027 | 135.6053 | 6.7679 | 13.1017 | 93.1058 | 4.6553 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 5.3209
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.9551 | b= | -0.0146 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 1140 | 100783 | 250385 |  | 0.011311 |  |  |  |  | 0.26604 | 0.013302 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.016773 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 14587 | 137152 | 310471 |  | 0.10636 |  |  |  |  | 1.2419 | 0.062095 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.085929 | Pre_QCL | 62.0947 | 85.9286 |  | 52.5809 | 78.1666 | 94.53
Post_QCL | Post_QCL | 19002 | 140898 | 334708 |  | 0.13486 |  |  |  |  | 1.5346 | 0.076729 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.10118 | Post_QCL |  |  | 101.1816
Pre_QCH | Pre_QCH | 124153 | 150613 | 288608 |  | 0.82432 |  |  |  |  | 8.6134 | 0.43067 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.70405 | Pre_QCH | 43.067 | 70.4047 |  | sd= | 10.9771 | 9.4069
Post_QCH | Post_QCH | 223699 | 167178 | 413831 |  | 1.3381 |  |  |  |  | 13.8884 | 0.69442 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.87878 | Post_QCH |  |  | 87.8783
3.3_1 | 3.3_1 | 19140 | 121308 | 416041 |  | 0.15778 |  |  |  |  | 1.7699 | 0.088494 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.080829
3.3_2 | 3.3_2 | 19353 | 124376 | 406823 |  | 0.1556 |  |  |  |  | 1.7475 | 0.087375 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.08368
3.3_3 | 3.3_3 | 22713 | 142940 | 412134 |  | 0.1589 |  |  |  |  | 1.7814 | 0.089068 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.09677
3.3_4 | 3.3_4 | 21355 | 130882 | 402774 |  | 0.16316 |  |  |  |  | 1.8251 | 0.091257 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.092894
3.3_5 | 3.3_5 | 23222 | 143529 | 406638 |  | 0.16179 |  |  |  |  | 1.8111 | 0.090554 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.10012
33_1 | 33_1 | 244009 | 174419 | 461689 |  | 1.399 |  |  |  |  | 14.5136 | 0.72568 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.8588 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 210513 | 151485 | 437323 |  | 1.3897 |  |  |  |  | 14.418 | 0.7209 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.78225 | 3.3_1 | 0.090859 | 0.0083227 | 9.1599
33_3 | 33_3 | 191183 | 132568 | 434117 |  | 1.4422 |  |  |  |  | 14.9569 | 0.74784 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.71539 | 33_1 | 0.78012 | 0.051727 | 6.6306
33_4 | 33_4 | 207146 | 147116 | 441485 |  | 1.408 |  |  |  |  | 14.6067 | 0.73034 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.76237
33_5 | 33_5 | 211607 | 153639 | 439885 |  | 1.3773 |  |  |  |  | 14.291 | 0.71455 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.7818

## BDE-154
Sample | c_cc | BDE-154 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019256 | 101 | 63396 | 213356 |  | 0.0015932 | 0.0057767 | 0.011553 | 0.00057662 | 0.0011735 | 0.14326 | 0.007163 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.0066672
0.04 | 0.038409 | 191 | 55560 | 227702 |  | 0.0034377 | 0.011523 | 0.023045 | 0.0011502 | 0.0022192 | 0.16299 | 0.0081495 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.006229
0.16 | 0.14891 | 524 | 68712 | 231489 |  | 0.007626 | 0.044672 | 0.089345 | 0.0044591 | 0.0060882 | 0.20779 | 0.010389 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.0096603
0.4 | 0.37794 | 1186 | 70596 | 237655 |  | 0.0168 | 0.11338 | 0.22677 | 0.011318 | 0.01378 | 0.30592 | 0.015296 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.014233
1.6 | 1.4958 | 4739 | 67117 | 249356 |  | 0.070608 | 0.44874 | 0.89748 | 0.044792 | 0.055061 | 0.88147 | 0.044074 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.037161
3.3 | 3.1154 | 11659 | 74359 | 257682 |  | 0.15679 | 0.93462 | 1.8692 | 0.093291 | 0.13546 | 1.8034 | 0.090168 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.081507
8.3 | 7.7937 | 34198 | 91157 | 275672 |  | 0.37515 | 2.3381 | 4.6762 | 0.23338 | 0.39734 | 4.139 | 0.20695 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.21437
16.6 | 15.7485 | 68530 | 101700 | 293586 |  | 0.67384 | 4.7245 | 9.4491 | 0.47159 | 0.79623 | 7.334 | 0.3667 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.39791
33 | 30.9637 | 145741 | 102258 | 312366 |  | 1.4252 | 9.2891 | 18.5782 | 0.92721 | 1.6933 | 15.3711 | 0.76855 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.78814
100 | 94.8919 | 475111 | 127572 | 326204 |  | 3.7243 | 28.4676 | 56.9351 | 2.8416 | 5.5202 | 39.9625 | 1.9981 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.4478
233 | 219.0902 | 1049923 | 124321 | 340723 |  | 8.4453 | 65.7271 | 131.4541 | 6.5607 | 12.1988 | 90.4605 | 4.523 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 5.1697
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.8732 | b= | -0.0118 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 177 | 100783 | 250385 |  | 0.0017562 |  |  |  |  | 0.14527 | 0.0072636 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.0091586 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 13343 | 137152 | 310471 |  | 0.097286 |  |  |  |  | 1.169 | 0.058449 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.080884 | Pre_QCL | 58.4494 | 80.8842 |  | 51.4258 | 76.7358 | 91.2901
Post_QCL | Post_QCL | 17563 | 140898 | 334708 |  | 0.12465 |  |  |  |  | 1.4622 | 0.073111 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.096411 | Post_QCL |  |  | 96.4109
Pre_QCH | Pre_QCH | 123035 | 150613 | 288608 |  | 0.81689 |  |  |  |  | 8.8805 | 0.44402 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.72587 | Pre_QCH | 44.4023 | 72.5874 |  | sd= | 5.8667 | 7.242
Post_QCH | Post_QCH | 210480 | 167178 | 413831 |  | 1.259 |  |  |  |  | 13.6183 | 0.68092 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 0.86169 | Post_QCH |  |  | 86.1692
3.3_1 | 3.3_1 | 19782 | 121308 | 416041 |  | 0.16307 |  |  |  |  | 1.874 | 0.093698 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.085583
3.3_2 | 3.3_2 | 19898 | 124376 | 406823 |  | 0.15998 |  |  |  |  | 1.8409 | 0.092043 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.08815
3.3_3 | 3.3_3 | 20880 | 142940 | 412134 |  | 0.14608 |  |  |  |  | 1.6918 | 0.084591 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.091906
3.3_4 | 3.3_4 | 19686 | 130882 | 402774 |  | 0.15041 |  |  |  |  | 1.7383 | 0.086914 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.088473
3.3_5 | 3.3_5 | 20466 | 143529 | 406638 |  | 0.14259 |  |  |  |  | 1.6545 | 0.082724 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.091468
33_1 | 33_1 | 221412 | 174419 | 461689 |  | 1.2694 |  |  |  |  | 13.7299 | 0.68649 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.81242 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 201906 | 151485 | 437323 |  | 1.3328 |  |  |  |  | 14.4095 | 0.72047 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.78179 | 3.3_1 | 0.089116 | 0.0026048 | 2.923
33_3 | 33_3 | 191636 | 132568 | 434117 |  | 1.4456 |  |  |  |  | 15.6174 | 0.78087 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.74699 | 33_1 | 0.78078 | 0.023244 | 2.977
33_4 | 33_4 | 204533 | 147116 | 441485 |  | 1.3903 |  |  |  |  | 15.025 | 0.75125 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.78421
33_5 | 33_5 | 202218 | 153639 | 439885 |  | 1.3162 |  |  |  |  | 14.231 | 0.71155 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.77852

## BDE-183
Sample | c_cc | BDE-183 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-188 | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.020026 | 88 | 63396 | 213356 |  | 0.0013881 | 0.0060078 | 0.012016 | 0.00059968 | 0.0010224 | 0.16964 | 0.0084818 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.4789 | 3.3654 | 54.6009 | 107.4356 | 0.0078948
0.04 | 0.039945 | 105 | 55560 | 227702 |  | 0.0018898 | 0.011983 | 0.023967 | 0.0011962 | 0.00122 | 0.17662 | 0.008831 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6456 | 4.0983 | 66.4908 | 130.8307 | 0.0067499
0.16 | 0.15486 | 379 | 68712 | 231489 |  | 0.0055158 | 0.046459 | 0.092919 | 0.0046375 | 0.0044035 | 0.22709 | 0.011354 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.6896 | 3.369 | 54.6581 | 107.5481 | 0.010557
0.4 | 0.39306 | 910 | 70596 | 237655 |  | 0.01289 | 0.11792 | 0.23584 | 0.01177 | 0.010573 | 0.32972 | 0.016486 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.7612 | 3.3664 | 54.6165 | 107.4662 | 0.015341
1.6 | 1.5556 | 3314 | 67117 | 249356 |  | 0.049376 | 0.46669 | 0.93338 | 0.046584 | 0.038504 | 0.83755 | 0.041877 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.8972 | 3.7152 | 60.276 | 118.6021 | 0.035309
3.3 | 3.24 | 7993 | 74359 | 257682 |  | 0.10749 | 0.972 | 1.944 | 0.097023 | 0.092868 | 1.6464 | 0.08232 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 2.9939 | 3.4654 | 56.2221 | 110.6256 | 0.074414
8.3 | 8.1054 | 25195 | 91157 | 275672 |  | 0.27639 | 2.4316 | 4.8633 | 0.24272 | 0.29273 | 3.9972 | 0.19986 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.203 | 3.0241 | 49.0636 | 96.5401 | 0.20702
16.6 | 16.3784 | 53363 | 101700 | 293586 |  | 0.52471 | 4.9135 | 9.8271 | 0.49046 | 0.62001 | 7.4533 | 0.37267 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.4111 | 2.8868 | 46.8351 | 92.1551 | 0.40439
33 | 32.2022 | 112891 | 102258 | 312366 |  | 1.104 | 9.6607 | 19.3213 | 0.9643 | 1.3116 | 15.5157 | 0.77579 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.6293 | 3.0547 | 49.5591 | 97.515 | 0.79556
100 | 98.6875 | 392403 | 127572 | 326204 |  | 3.0759 | 29.6063 | 59.2125 | 2.9552 | 4.5592 | 42.9617 | 2.1481 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.7901 | 2.557 | 41.485 | 81.628 | 2.6316
233 | 227.8538 | 834155 | 124321 | 340723 |  | 6.7097 | 68.3561 | 136.7123 | 6.8231 | 9.6918 | 93.5368 | 4.6768 |  | 2.5365 | 2.5318 |  | 3.9588 | 2.7407 | 44.4645 | 87.4907 | 5.3455
|  | istd_average | 86068 | 50.0915 | c_real_istd_recta |  | a= | 1.4396 | b= | -0.0108 |  |  | a= | 1.235 | 1.2373 | average | 3.1326 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 20.0366 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 10.0368 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 20.0736 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 137 | 100783 | 250385 |  | 0.0013594 |  |  |  |  | 0.16955 | 0.0084774 | [5 empty] | 2.4844 | 40.3061 | 79.3083 | 0.010689 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 11723 | 137152 | 310471 |  | 0.085475 |  |  |  |  | 1.3424 | 0.067122 | [5 empty] | 2.2637 | 36.7256 | 72.2631 | 0.092885 | Pre_QCL | 67.1219 | 92.8854 |  | 58.0729 | 86.5142 | 108.1493
Post_QCL | Post_QCL | 15405 | 140898 | 334708 |  | 0.10933 |  |  |  |  | 1.6751 | 0.083757 | [5 empty] | 2.3755 | 38.5399 | 75.8331 | 0.11045 | Post_QCL |  |  | 110.4488
Pre_QCH | Pre_QCH | 104279 | 150613 | 288608 |  | 0.69236 |  |  |  |  | 9.8048 | 0.49024 | [5 empty] | 1.9162 | 31.0882 | 61.1707 | 0.80143 | Pre_QCH | 49.024 | 80.143 |  | sd= | 9.0102 | 3.2519
Post_QCH | Post_QCH | 198761 | 167178 | 413831 |  | 1.1889 |  |  |  |  | 16.7287 | 0.83643 | [5 empty] | 2.4754 | 40.16 | 79.0208 | 1.0585 | Post_QCH |  |  | 105.8499
3.3_1 | 3.3_1 | 13344 | 121308 | 416041 |  | 0.11 |  |  |  |  | 1.6844 | 0.084222 | [5 empty] | 3.4296 | 55.6412 | 109.4824 | 0.076927
3.3_2 | 3.3_2 | 13241 | 124376 | 406823 |  | 0.10646 |  |  |  |  | 1.635 | 0.081752 | [5 empty] | 3.2709 | 53.0662 | 104.4159 | 0.078295
3.3_3 | 3.3_3 | 16407 | 142940 | 412134 |  | 0.11478 |  |  |  |  | 1.7511 | 0.087555 | [5 empty] | 2.8833 | 46.7772 | 92.0412 | 0.095126
3.3_4 | 3.3_4 | 14664 | 130882 | 402774 |  | 0.11204 |  |  |  |  | 1.7129 | 0.085643 | [5 empty] | 3.0774 | 49.9265 | 98.2379 | 0.087179
3.3_5 | 3.3_5 | 16558 | 143529 | 406638 |  | 0.11536 |  |  |  |  | 1.7592 | 0.08796 | [5 empty] | 2.8331 | 45.964 | 90.4411 | 0.097257
33_1 | 33_1 | 186601 | 174419 | 461689 |  | 1.0698 |  |  |  |  | 15.0683 | 0.75342 | [5 empty] | 2.647 | 42.9443 | 84.4994 | 0.89162 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 154629 | 151485 | 437323 |  | 1.0208 |  |  |  |  | 14.3838 | 0.71919 | [5 empty] | 2.8869 | 46.8362 | 92.1574 | 0.78039 | 3.3_1 | 0.086957 | 0.0093341 | 10.7342
33_3 | 33_3 | 142911 | 132568 | 434117 |  | 1.078 |  |  |  |  | 15.1823 | 0.75912 | [5 empty] | 3.2747 | 53.1273 | 104.536 | 0.72618 | 33_1 | 0.80241 | 0.061053 | 7.6087
33_4 | 33_4 | 157987 | 147116 | 441485 |  | 1.0739 |  |  |  |  | 15.1248 | 0.75624 | [5 empty] | 3.0009 | 48.6862 | 95.7974 | 0.78942
33_5 | 33_5 | 164396 | 153639 | 439885 |  | 1.07 |  |  |  |  | 15.0707 | 0.75354 | [5 empty] | 2.8631 | 46.4501 | 91.3977 | 0.82446

## BDE-209
Sample | c_cc | BDE-209 | ISTD | Surrogate |  | At/Aistd | Conc_vial | Conc_vial*2 | Conc_calc | Aratio | pg/col | Serum |  | c_cc_PCB-209/c_cc_ISTD | c_sample_PCB-209/c_sample_ISTD |  | Asurr/istd_ave | Asurr/Aistd | pg/col | Recovery | Conc in sample
0 | 0 | 0 | BDE-209c | PCB-209 |  |  |  |  | 0 | 0
0.02 | 0.019539 | 94 | 5871 | 213356 |  | 0.016011 | 0.0058618 | 0.011724 | 0.00059332 | 0.011392 | 0.37828 | 0.018914 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 25.8571 | 36.3407 | 56.5232 | 111.218 | 0.017006
0.04 | 0.038975 | 103 | 5029 | 227702 |  | 0.020481 | 0.011692 | 0.023385 | 0.0011835 | 0.012483 | 0.49093 | 0.024546 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 27.5957 | 45.2778 | 70.4238 | 138.5695 | 0.017714
0.16 | 0.1511 | 99 | 6223 | 231489 |  | 0.015909 | 0.045331 | 0.090662 | 0.0045883 | 0.011998 | 0.3757 | 0.018785 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 28.0546 | 37.1989 | 57.8582 | 113.8447 | 0.016501
0.4 | 0.38351 | 131 | 6812 | 237655 |  | 0.019231 | 0.11505 | 0.23011 | 0.011645 | 0.015876 | 0.45942 | 0.022971 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 28.8019 | 34.8877 | 54.2633 | 106.7713 | 0.021514
1.6 | 1.5178 | 208 | 5041 | 249356 |  | 0.041262 | 0.45535 | 0.91071 | 0.04609 | 0.025208 | 1.0146 | 0.05073 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 30.22 | 49.4656 | 76.9374 | 151.3859 | 0.03351
3.3 | 3.1613 | 469 | 5967 | 257682 |  | 0.078599 | 0.94839 | 1.8968 | 0.095994 | 0.056839 | 1.9555 | 0.097775 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 31.229 | 43.1845 | 67.168 | 132.1632 | 0.073981
8.3 | 7.9085 | 1494 | 8862 | 275672 |  | 0.16858 | 2.3726 | 4.7451 | 0.24014 | 0.18106 | 4.2232 | 0.21116 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 33.4093 | 31.1072 | 48.3833 | 95.2014 | 0.2218
16.6 | 15.9806 | 3194 | 10400 | 293586 |  | 0.30712 | 4.7942 | 9.5883 | 0.48525 | 0.38709 | 7.7142 | 0.38571 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 35.5803 | 28.2294 | 43.9072 | 86.3942 | 0.44645
33 | 31.42 | 6195 | 9768 | 312366 |  | 0.63421 | 9.426 | 18.852 | 0.95408 | 0.75078 | 15.9571 | 0.79785 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 37.8563 | 31.9785 | 49.7385 | 97.868 | 0.81524
100 | 96.2903 | 27664 | 15419 | 326204 |  | 1.7942 | 28.8871 | 57.7742 | 2.9239 | 3.3527 | 45.1877 | 2.2594 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 39.5333 | 21.156 | 32.9054 | 64.7464 | 3.4896
233 | 222.3189 | 48212 | 11373 | 340723 |  | 4.2392 | 66.6957 | 133.3914 | 6.7508 | 5.8429 | 106.8024 | 5.3401 |  | 2.572 | 2.5673 |  | 41.2929 | 29.9589 | 46.5973 | 91.6872 | 5.8243
|  | istd_average | 8251.3636 | 49.3986 | c_real_istd_recta |  | a= | 0.7841 | b= | 0.001 |  |  | a= | 12.704 | 12.728 | average | 32.6755 | c_real_PCB-209 | 50.822
|  |  |  | 19.7594 | c_cc | [12 empty] | c_cc | 50.822
|  |  |  | 9.898 | c_real_istd_mostra | [12 empty] | c_sample | 50.822
|  |  |  | 19.796 | c_sample | [17 empty] | Recovery | Recovery |  | Recovery mitjà | Recovery mitjà
[23 empty] | Sense aplicar | Aplicant |  | Sense aplicar | Aplicant
[23 empty] | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu | recovery individual | recovery individual | Efecte Matriu mitjà
BL1 | BL1 | 127 | 9106 | 250385 |  | 0.013947 |  |  |  |  | 0.32687 | 0.016343 | [5 empty] | 27.4967 | 42.7659 | 84.1485 | 0.019422 | BL1
Pre_QCL | Pre_QCL | 792 | 13705 | 310471 |  | 0.057789 |  |  |  |  | 1.4337 | 0.071687 | [5 empty] | 22.6538 | 35.2338 | 69.3278 | 0.1034 | Pre_QCL | 71.6871 | 103.4031 |  | 58.4746 | 87.6251 | 99.8179
Post_QCL | Post_QCL | 814 | 11966 | 334708 |  | 0.068026 |  |  |  |  | 1.6922 | 0.08461 | [5 empty] | 27.9716 | 43.5045 | 85.6017 | 0.098841 | Post_QCL |  |  | 98.841
Pre_QCH | Pre_QCH | 5041 | 14020 | 288608 |  | 0.35956 |  |  |  |  | 9.0524 | 0.45262 | [5 empty] | 20.5854 | 32.0168 | 62.9979 | 0.71847 | Pre_QCH | 45.2621 | 71.8471 |  | sd= | 22.3135 | 1.3816
Post_QCH | Post_QCH | 10130 | 17679 | 413831 |  | 0.573 |  |  |  |  | 14.4411 | 0.72205 | [5 empty] | 23.4081 | 36.4068 | 71.6359 | 1.0079 | Post_QCH |  |  | 100.7948
3.3_1 | 3.3_1 | 640 | 8107 | 416041 |  | 0.078944 |  |  |  |  | 1.9678 | 0.098392 | [5 empty] | 51.3187 | 79.8166 | 157.0513 | 0.06265
3.3_2 | 3.3_2 | 654 | 8566 | 406823 |  | 0.076348 |  |  |  |  | 1.9023 | 0.095115 | [5 empty] | 47.4928 | 73.866 | 145.3426 | 0.065442
3.3_3 | 3.3_3 | 1336 | 18126 | 412134 |  | 0.073706 |  |  |  |  | 1.8356 | 0.09178 | [5 empty] | 22.7372 | 35.3634 | 69.5828 | 0.1319
3.3_4 | 3.3_4 | 968 | 13194 | 402774 |  | 0.073367 |  |  |  |  | 1.827 | 0.091351 | [5 empty] | 30.5271 | 47.4791 | 93.4223 | 0.097783
3.3_5 | 3.3_5 | 1391 | 18353 | 406638 |  | 0.075791 |  |  |  |  | 1.8882 | 0.094412 | [5 empty] | 22.1565 | 34.4602 | 67.8057 | 0.13924
33_1 | 33_1 | 15053 | 25745 | 461689 |  | 0.5847 |  |  |  |  | 14.7364 | 0.73682 | [5 empty] | 17.9332 | 27.8916 | 54.881 | 1.3426 |  | mean | sd | CV
33_2 | 33_2 | 8460 | 14523 | 437323 |  | 0.58252 |  |  |  |  | 14.6816 | 0.73408 | [5 empty] | 30.1124 | 46.8342 | 92.1534 | 0.79659 | 3.3_1 | 0.099403 | 0.035881 | 36.0965
33_3 | 33_3 | 8125 | 13791 | 434117 |  | 0.58915 |  |  |  |  | 14.849 | 0.74245 | [5 empty] | 31.4783 | 48.9585 | 96.3333 | 0.77071 | 33_1 | 0.99781 | 0.23955 | 24.0075
33_4 | 33_4 | 10214 | 17491 | 441485 |  | 0.58396 |  |  |  |  | 14.7178 | 0.73589 | [5 empty] | 25.2407 | 39.2571 | 77.2444 | 0.95268
33_5 | 33_5 | 12034 | 20607 | 439885 |  | 0.58398 |  |  |  |  | 14.7183 | 0.73591 | [5 empty] | 21.3464 | 33.2003 | 65.3266 | 1.1265

## cc_real_conc
Conc (ppb) | BDE28 | BDE47 | BDE100 | BDE99 | BDE154 | BDE153 | BDE183 | BDE209
0.02 | 0.019864 | 0.019864 | 0.019596 | 0.018291 | 0.019256 | 0.019864 | 0.020026 | 0.019539
0.04 | 0.039622 | 0.039622 | 0.039088 | 0.036484 | 0.038409 | 0.039622 | 0.039945 | 0.038975
0.16 | 0.15361 | 0.15361 | 0.15154 | 0.14145 | 0.14891 | 0.15361 | 0.15486 | 0.1511
0.4 | 0.38988 | 0.38988 | 0.38463 | 0.35901 | 0.37794 | 0.38988 | 0.39306 | 0.38351
1.6 | 1.543 | 1.543 | 1.5223 | 1.4209 | 1.4958 | 1.543 | 1.5556 | 1.5178
3.33 | 3.2138 | 3.2138 | 3.1705 | 2.9593 | 3.1154 | 3.2138 | 3.24 | 3.1613
8.33 | 8.0398 | 8.0398 | 7.9315 | 7.4032 | 7.7937 | 8.0398 | 8.1054 | 7.9085
16 | 16.2458 | 16.2458 | 16.027 | 14.9594 | 15.7485 | 16.2458 | 16.3784 | 15.9806
33 | 31.9415 | 31.9415 | 31.5112 | 29.4122 | 30.9637 | 31.9415 | 32.2022 | 31.42
100 | 97.8885 | 97.8885 | 96.57 | 90.1373 | 94.8919 | 97.8885 | 98.6875 | 96.2903
233 | 226.0089 | 226.0089 | 222.9647 | 208.1126 | 219.0902 | 226.0089 | 227.8538 | 222.3189
1000 | 977.5833 | 977.5833 | 964.4159 | 900.1747 | 947.6573 | 977.5833 | 985.5636 | 961.6228

## ME_REC
Compound | Test | mean | sd
BDE28 | Recovery | 72.5519 | 7.7986
BDE47 | Recovery | 75.1896 | 6.0274
BDE100 | Recovery | 80.2852 | 8.344
BDE99 | Recovery | 73.5778 | 10.9028
BDE154 | Recovery | 76.7358 | 5.8667
BDE153 | Recovery | 78.1666 | 10.9771
BDE183 | Recovery | 86.5142 | 9.0102
BDE209 | Recovery | 87.6251 | 22.3135
BDE28 | ME | 85.8853 | 12.1483
BDE47 | ME | 89.3495 | 9.8949
BDE100 | ME | 94.3197 | 10.3513
BDE99 | ME | 87.0756 | 12.5037
BDE154 | ME | 91.2901 | 7.242
BDE153 | ME | 94.53 | 9.4069
BDE183 | ME | 108.1493 | 3.2519
BDE209 | ME | 99.8179 | 1.3816

## Intra-day precision
Compound | Sample | mean | sd | CV
BDE28 | 3.3 | 0.090387 | 0.00085289 | 0.94359
BDE47 | 3.3 | 0.09228 | 0.002615 | 2.8338
BDE100 | 3.3 | 0.094943 | 0.0021398 | 2.2538
BDE99 | 3.3 | 0.083932 | 0.0044828 | 5.341
BDE154 | 3.3 | 0.089116 | 0.0026048 | 2.923
BDE153 | 3.3 | 0.090859 | 0.0083227 | 9.1599
BDE183 | 3.3 | 0.086957 | 0.0093341 | 10.7342
BDE209 | 3.3 | 0.099403 | 0.035881 | 36.0965
BDE28 | 33 | 0.78567 | 0.020772 | 2.6439
BDE47 | 33 | 0.78299 | 0.022098 | 2.8222
BDE100 | 33 | 0.79918 | 0.023922 | 2.9933
BDE99 | 33 | 0.70736 | 0.032895 | 4.6504
BDE154 | 33 | 0.78078 | 0.023244 | 2.977
BDE153 | 33 | 0.78012 | 0.051727 | 6.6306
BDE183 | 33 | 0.80241 | 0.061053 | 7.6087
BDE209 | 33 | 0.99781 | 0.23955 | 24.0075

## R2
Compound | R2_1 | R2_2 | R2_mean
BDE28 | 0.999 | 0.9993 | 0.99915
BDE47 | 0.9982 | 0.9996 | 0.9989
BDE100 | 0.9982 | 0.9997 | 0.99895
BDE99 | 0.9996 | 0.9986 | 0.9991
BDE154 | 0.9996 | 0.9983 | 0.99895
BDE153 | 0.9992 | 0.9978 | 0.9985
BDE183 | 0.9986 | 0.997 | 0.9978
BDE209 | 0.9983 | 0.9911 | 0.9947